## Hoja1
0
Presupuesto centro de visitas Jardin Botanico
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres
JB0 | Capítulo |  | PRELIMINARES GENERALES | 1
A010000 | Partida | ud | Letrero de obra | 1
A010110 | Partida | ml | Protección madera y sarán - altura 3.65m | 345.78
A020100 | Partida | mes | Brigada topografica | 10
A010010 | Partida | mes | Baños portatiles | 10
A010050 | Partida | mes | Seguridad y proteccion de obreros en obra | 10
A010060 | Partida | mes | Consumo de agua en obra | 10
A010070 | Partida | mes | Consumo de eléctricidad en obra | 10
|  |  | Total JB0 | 1
JB1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL | 1
A030101 | Partida | m3n | Corte y bote de material inservible | 10530
A030201 | Partida | m3c | Suministro de material de relleno, regado y compactado | 11812.5
A031001 | Partida | pa | Transporte de equipos | 1
|  |  | Total JB1 | 1
JB3 | Capítulo |  | EDIFICIO CENTRO DE VISITANTES | 1
JB3.01 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1
A030205 | Partida | m3n | Excavación a mano en caliche | 730.76
Excavación caliche compresor
A030208 | Partida | m3e | Movimiento Material Excavado | 949.99
|  |  | Total JB3.01 | 1
JB3.02 | Capítulo |  | HORMIGÓN ARMADO | 1
A046L005 | Partida | m3 | Hormigón de Limpieza e5 cm fc100 kg/cm2 | 117.77
A040105 | Partida | m3 | Platea e30 cm 1/2" A.C./A.D. fc210kg/cm2 | 706.64
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040110 | Partida | m3 | Zapatas Z1 1.40x1.40x0.20m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 11.37
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040113 | Partida | m3 | Zapatas Z2 2.00x2.00m x 0.20m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 1.6
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040114 | Partida | m3 | Zapatas Z3 1.00x1.00m x 0.10m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 2.4
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040115 | Partida | m3 | Zapatas Z4 1.50x1.50m x 0.20m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 5.4
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040116 | Partida | m3 | Zapatas Z5 1.40x1.40/1.00x1.00 m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 0.59
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040117 | Partida | m3 | Zapatas Z6 1.40x1.40/1.00x0.91 m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 0.57
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040118 | Partida | m3 | Zapatas Z7 1.40x1.33/1.00x0.93 m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 0.56
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040119 | Partida | m3 | Zapatas Z8 1.50x2.21/1.40x1.40 m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 1.05
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040120 | Partida | m3 | Zapatas Z9 1.40x1.40/1.00x0.95m 1/2" @ 0.10 m A.D. fc210kg/cm2 | 0.58
ZAPATAS COLUMNA 1.50m x 1.50m x 0.40m - ACERO 1/2" @ 0.15m A.D. HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2
A040241 | Partida | m3 | Pedestal C1 80x50 cm 6∅3/4"+18∅1/2" fc210kg/cm2 | 1.8
Columnas HA 60x60
A040242 | Partida | m3 | Pedestal 60X60X50 cm 14∅3/4"+3/8"@0.15m fc210kg/cm2 | 12.96
Columnas HA 60x60
A040246 | Partida | m3 | Columna CC1 HA Diametro 70 cm fc240kg/cm2 | 1.52
Columnas HA 60x60
A040203 | Partida | M3 | Columna Amarre 15x20 4 Ø 1/2" - 3/8"@0.20m fc210kg/cm2 | 0.56
Columnas HA 15x20 4 f 3/8" y 3/8" @ 0.20m
A040227 | Partida | m3 | Columna Amarre 20x20 4 Ø 1/2" - 3/8"@0.20m fc210kg/cm2 | 6.43
Columnas HA 20x20 4 f 1/2" y 3/8" @ 0.20m
A040401 | Partida | m3 | Viga Amarre 15x20 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m fc210kg/cm2 | 0.71
Vigas HA 15x20 4 f 3/8" y 3/8" @ 0.20m
A040403 | Partida | m3 | Viga Amarre 20x20 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m fc210kg/cm2 | 7.94
Vigas HA 15x20 4 f 3/8" y 3/8" @ 0.20m
A040503 | Partida | m3 | Dintel 15x20 3 Ø 1/2" y 2 Ø 3/8"- 3/8"@0.20m fc210kg/cm2 | 0.1
Dintel HA 15x20 3 f 1/2" y 3/8" @ 0.20m
A040506 | Partida | m3 | Dintel 20x20 3 Ø 1/2" y 2 Ø 3/8"- 3/8"@0.20m fc210kg/cm2 | 1.03
Dintel HA 20x20 3 f 1/2" y 3/8" @ 0.20m
A040850 | Partida | m3 | Losa e=0.15m 3/8"@0.25m en A.D. fc210kg/cm2 | 31.23
Losas HA e=0.15m 3/8" @ 0.25m AD
|  |  | Total JB3.02 | 1
JB3.03 | Capítulo |  | ESTRUCTURA METÁLICA | 1
JB3.03.1 | Capítulo |  | TRES HOJAS | 1
A050005 | Partida | lb | Tubo CC3 para hojas lateral 8"x3/8" | 18536
A050006 | Partida | lb | Tubo CC3 para hojas central 8"x3/8" | 13240
A050007 | Partida | lb | Tubo CC4 para hoja central 8"x1/4" | 11648
A050008 | Partida | lb | Tubo CC4 para hoja lateral 8"x1/4" | 12544
A050101 | Partida | lb | Placas para conexiones de CC3 & CC4 de 1/2" | 1962
A050202 | Partida | pies | Aluzinc Calibre 26 rolado prepintado 2.5' | 2452.92
A050203 | Partida | pies | Cubrefaltas prepintado | 649.44
|  |  | Total JB3.03.1 | 1
JB3.03.2 | Capítulo |  | TECHO CENTRAL | 1
A050009 | Partida | lb | Columna CC2 8"x1/2" | 14895
A050301 | Partida | lb | VM2 W8x18 carga laterales | 19929.6
A050102 | Partida | lb | Placas para conexiones CC2 & WM2 | 2616
A050202 | Partida | pies | Aluzinc Calibre 26 rolado prepintado 2.5' | 1325.43
A050203 | Partida | pies | Cubrefaltas prepintado | 770.8
|  |  | Total JB3.03.2 | 1
JB3.03.3 | Capítulo |  | TECHO EXTERIOR LADO LARGO | 1
A050302 | Partida | lb | Viga M1 W14x26 | 42900
A050303 | Partida | lb | Viga M2 W8x18 | 72900
A050251 | Partida | lb | Tensor de techo 3x3x1/4" | 2940
A050010 | Partida | lb | Riostra CC3 8"x3/8" | 10592
A050102 | Partida | lb | Placas para conexiones CC2 & WM2 | 6540
A050202 | Partida | pies | Aluzinc Calibre 26 rolado prepintado 2.5' | 9467.39
A050203 | Partida | pies | Cubrefaltas prepintado | 1148
|  |  | Total JB3.03.3 | 1
JB3.03.4 | Capítulo |  | TECHO EXTERIOR LADO PEQUENO | 1
A050302 | Partida | lb | Viga M1 W14x26 | 19890
A050303 | Partida | lb | Viga M2 W8x18 | 54000
A050251 | Partida | lb | Tensor de techo 3x3x1/4" | 1470
A050102 | Partida | lb | Placas para conexiones CC2 & WM2 | 4578
|  |  | Total JB3.03.4 | 1
|  |  | Total JB3.03 | 1
JB3.04 | Capítulo |  | MURO DE BLOQUES | 1
A060231 | Partida | m2 | Bloques hormigon de 8" - 3/8" @ 0.60m | 700.81
Bloques de Hormigón 16" x 8" x 8"
A060221 | Partida | m2 | Bloques hormigon de 6" - 3/8" @ 0.60m | 107.75
Bloques de Hormigón 16" x 8" x 6"
|  |  | Total JB3.04 | 1
JB3.05 | Capítulo |  | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE | 1
A070110 | Partida | M2 | Fraguache con llana | 1834.64
Fraguache con llana
A070111 | Partida | M2 | Pañete maestreado - interior | 1016.44
Pañete en muro maestreado en interior
A070112 | Partida | M2 | Pañete maestreado - exterior | 384.41
Pañete en muro maestreado exterior
A070111.1 | Partida | M2 | Pañete rastreado - interior | 193.24
Pañete en muro maestreado en interior
A070113 | Partida | M2 | Pañete maestreado - techos y vigas | 208.18
Pañete en muro maestreado techos/vigas
A070114 | Partida | M2 | Pañete maestreado - columnas | 19.38
Pañete maestreado en columnas
A070310 | Partida | ML | Mochetas en muros de 0.15m | 10.2
Mochetas en muros de 0.15m
A070311 | Partida | ML | Mochetas en muros de 0.20m | 57.31
Mochetas en muros de 0.20m
A070300 | Partida | ML | Cantos | 114.62
Cantos de mezcla
|  |  | Total JB3.05 | 1
JB3.06 | Capítulo |  | REVESTIMIENTO DE PISOS | 1
A090151 | Partida | M2 | Granito 30x30, fondo blanco | 1980.67
Granito 30x30, Fondo Blanco
A090251 | Partida | ML | Zocalos granito 7x30, fondo blanco | 281.61
Zócalos Granito 0.07x0.30, Fondo Blanco
|  |  | Total JB3.06 | 1
JB3.07 | Capítulo |  | REVESTIMIENTO DE MUROS | 1
A080110 | Partida | M2 | Revestimiento ceramica europea intermedia 0.30x0.60m | 193.24
Cerámica europea intermedia 0.30x0.60m
|  |  | Total JB3.07 | 1
JB3.08 | Capítulo |  | FALSAS ESTRUCTURAS | 1
A061010 | Partida | m2 | Techos en sheetrock | 10.18
Techos en sheetrock
A061015 | Partida | m2 | Techo en Densglass | 18.1
Techos en sheetrock
A061013 | Partida | m | Fascias en techos de Densglass | 15.08
Techos en sheetrock
|  |  | Total JB3.08 | 1
JB3.09 | Capítulo |  | PINTURA | 1
A190100 | Partida | M2 | Pintura economica int/ext | 1593.68
Pintura económica Int/ext
A190200 | Partida | M2 | Pintura acrilica interior | 1189.89
Pintura acrílica preparada Int/ext
A190201 | Partida | M2 | Pintura acrilica exterior | 403.79
Pintura acrílica preparada Int/ext andamios
|  |  | Total JB3.09 | 1
JB3.10 | Capítulo |  | TERMINACIONES EN TECHOS DE HORMIGÓN | 1
JB3.11 | Capítulo |  | TOPES | 1
A1402111 | Partida | M2 | Tope en granito natural | 41.78
|  |  | Total JB3.11 | 1
JB3.12 | Capítulo |  | INSTALACIÓN SANITARIA | 1
BS35.01 | Capítulo |  | DRENAJE SANITARIO | 1
A030205 | Partida | m3n | Excavación a mano en caliche | 15.01
Excavación caliche compresor
A030430 | Partida | m3c | Relleno de Reposición | 10.5
A030445 | Partida | m3c | Asiento de Arena | 4.5
A15DT012 | Partida | m | Tubería Soterrada 2" PVC SDR-41 | 33.73
A15DT011 | Partida | m | Tubería Soterrada 3" PVC SDR-41 | 0
A15DT010 | Partida | m | Tubería Soterrada 4" PVC SDR-41 | 41.3
A15DC245 | Partida | ud | Codo 2" x 45 PVC Drenaje | 4
A15DC445 | Partida | ud | Codo 4" x 45 PVC Drenaje | 5
A15DY42 | Partida | ud | Yee 4" x 2" PVC Drenaje | 16
A15DY44 | Partida | ud | Yee 4" x 4" PVC Drenaje | 10
A15DR42 | Partida | ud | Reducción 4" x 2" PVC Drenaje | 3
A15DR43 | Partida | ud | Reducción 4" x 3" PVC Drenaje | 2
A150430 | Partida | m | Columna de ventilacion pvc 3" | 10
A151010 | Partida | ud | Acometida 4" | 1
A151000 | Partida | UND | Camara de inspeccion 0.70x0.70x0.70 caliche | 3
Cámara inspección 0.70mx0.70mx0.70m Calcihe
A151002 | Partida | UND | Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00 caliche | 1
Trampa de grasa 1.00x1.00x1.00m Calcihe
|  |  | Total BS35.01 | 1
BS35.02 | Capítulo |  | DRENAJE PLUVIAL | 1
A150412 | Partida | m | Bajante Pluvial pvc 3" | 60
A150422 | Partida | ud | Gárgola 4" | 3
|  |  | Total BS35.02 | 1
BS35.03 | Capítulo |  | SUMINISTRO DE AGUA | 1
A030205 | Partida | m3n | Excavación a mano en caliche | 23.76
Excavación caliche compresor
A030430 | Partida | m3c | Relleno de Reposición | 17.82
A030445 | Partida | m3c | Asiento de Arena | 5.94
A150500 | Partida | m | Tubería 1/2" sch-40 | 147
A150501 | Partida | m | Tubería 3/4" sch-40 | 46
A150502 | Partida | m | Tubería 1" sch-40 | 5
A15PC005 | Partida | ud | Codo 1/2" x 90 PVC presión | 12
A15PC010 | Partida | ud | Codo 3/4" x 90 PVC presión | 7
A15PC015 | Partida | ud | Codo 1" x 90 PVC presión | 1
A15PT005 | Partida | ud | Tee 1/2" PVC presión | 25
A15PT010 | Partida | ud | Tee 3/4" PVC presión | 7
A15PT015 | Partida | ud | Tee 1" PVC presión | 1
A15PR005 | Partida | ud | Reducción 3/4" a 1/2" PVC presión | 10
A15PR010 | Partida | ud | Reducción 1" a 3/4" PVC presión | 3
A15PL010 | Partida | ud | Llave de bola mariposa 3/4" | 5
A15RA005 | Partida | ud | Aspersores 1/2" | 3
A15RL005 | Partida | ud | Lave de Jardín de 1/2" | 3
A15PV010 | Partida | ud | Check vertical 1" | 1
A151200 | Partida | ud | Cisterna 8,500 gls 4.00x4.00x2.00m caliche | 1
Cisterna 4,000 Gls 2.50x3.50x2.00m Calcihe
A151250 | Partida | ud | Equipo 1 Bomba 1 Hp + 1 Tanque 120 gls | 0
|  |  | Total BS35.03 | 1
BS35.04 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | 1
A150201 | Partida | ud | Inodoro Fluxómetro bco. + salidas | 10
Inodoro Bath Collection Bco con tapa + salida 1/2
A150280 | Partida | ud | Orinal + salidas ap y an | 4
Orinal pequeño + salidas AP y AN
A150221 | Partida | ud | Lavamanos tope + salidas | 5
Lavamanos de tope Bath Collection + Salidas
A150251 | Partida | ud | Fregadero acero inox. Doble + salidas | 2
Fregadero Acero Inoxidable doble + salidas
A150301 | Partida | ud | Desague de piso 2" parrilla zinc | 8
Desague de piso 2" con parrilla zinc
|  |  | Total BS35.04 | 1
BS35.05 | Capítulo |  | ACCESORIOS DE BAÑO | 1
AIHO137 | Partida | ud | Dispensador Jabon Líquido BRADLEY | 5
AIHO139 | Partida | ud | Dispensador de toalla BRADLEY | 2
AIHO141 | Partida | ud | Dispensador Papel Higuienico 10" BRADLEY | 11
AIHO146 | Partida | ud | Zafacón | 2
|  |  | Total BS35.05 | 1
BS35.06 | Capítulo |  | EXTINTORES DE INCENDIO | 1
A150315 | Partida | ud | Extintor Polvo Químico ABC 10 lib | 5
|  |  | Total BS35.06 | 1
|  |  | Total JB3.12 | 1
JB3.13 | Capítulo |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1
JB3.13.01 | Capítulo |  | SALIDAS ELÉCTRICAS | 1
A170101 | Partida | ud | Salida Luz Cenital en EMT | 1106
A170102 | Partida | ud | Salida Luz de Pared | 27
A170103 | Partida | ud | Bajante de Goma 14/2 | 1133
A170104 | Partida | ud | Salida Interruptor sencillo en EMT | 41
A170105 | Partida | ud | Salida Interruptor doble en EMT | 6
A170106 | Partida | ud | Salida Tomacorrientes 110V en EMT | 57
A170107 | Partida | ud | Salida Tomacorrientes 110V GFI en EMT | 24
A170108 | Partida | ud | Salida para Condensador A/A de 1 a 2 Ton. | 2
A170109 | Partida | ud | Salida para Condensador A/A de 3 a 5 Ton. | 9
A170110 | Partida | ud | Salida para Teléfono en EMT | 6
A170111 | Partida | ud | Salida para TV en EMT | 6
A170112 | Partida | ud | Registro 18x18x4" NEMA 1 | 2
A170113 | Partida | ud | Registro 14x14x4" NEMA 1 | 2
A170114 | Partida | ud | Registro 12x12x4" NEMA 1 | 4
A170115 | Partida | pa | Materiales Varios (Tapes, accesorios menores, tornillería, soportes, etc.) | 1
|  |  | Total JB3.13.01 | 1
JB3.13.02 | Capítulo |  | EQUIPOS ELECTRICOS | 1
A170301 | Partida | ud | Panel PA | 1
A170302 | Partida | ud | Panel PB | 1
A170303 | Partida | ud | Panel PC | 1
A170304 | Partida | ud | Panel PE | 1
A170350 | Partida | ud | Panel Board PBP | 1
A170340 | Partida | ud | Enclosed Main Brealer de 400/2 Amps, Nema 3R, 60HZ, 240V | 2
A170341 | Partida | ud | Transfer Switch Automatico de 400Amps, nema 3R | 1
A171010 | Partida | ud | Transformador 75 KVA Tipo PADMOUNTED, Monofasico | 1
A171050 | Partida | pa | Base para Transformador | 1
A17051 | Partida | ud | Registros de piso de paso eléctricos y de comunicación | 2
|  |  | Total JB3.13.02 | 1
JB3.13.03 | Capítulo |  | ALIMENTADORES | 1
A170401 | Partida | pl | Alimentador desde Punto de Interconexion hasta Transformador, conteniendo: | 661.97
1 x 1 # 2 URD 100% Neutro Concentrico (Fase) 1 x 2 # 1/0 THHN (Tierra) Tubería de 2" de diámetro IMC - PVC
A170402 | Partida | pl | Alimentador desde Transformador hasta Main Breaker/Transfer automatico, conteniendo: | 2608.39
2 x 2 # 2/0 THHN (Fases) 1 x 2 # 1/0 THHN (Neutro) 1 x 1 # 2 THHN (Tierra) Tubería de 3" de diámetro IMC
A170403 | Partida | pl | Alimentador desde Generador hasta Transfer Automatico, conteniendo: | 1805.33
2 x 2 # 3/0 THHN (Fases) 1 x 2 # 4 THHN (Neutro) 1 x 1 # 4 THHN (Tierra) Tubería de 3" de diámetro PVC
A170404 | Partida | pl | Alimentador desde Transfer Automatico hasta Panel Board PBP, conteniendo: | 2729.96
2 x 2 # 2/0 THHN (Fases) 1 x 2 # 1/0 THHN (Neutro) 1 x 1 # 2 THHN (Tierra) Tubería de 3" de diámetro IMC
A170405 | Partida | pl | Alimentador desde Panel PBP hasta Panel PA, conteniendo: | 762.88
2 x 1 # 1/0 THHN (Fases) 1 x 1 # 2 THHN (Neutro) 1 x 1 # 2 THHN (Tierra) Tubería de 2" de diámetro -PVC
A170406 | Partida | pl | Alimentador desde Panel PBP hasta Panel PB, conteniendo: | 762.53
2 x 1 # 1/0 THHN (Fases) 1 x 1 # 2 THHN (Neutro) 1 x 1 # 2 THHN (Tierra) Tubería de 2" de diámetro -PVC
A170407 | Partida | pl | Alimentador desde Panel PBP hasta Panel PC, conteniendo: | 762.38
2 x 1 # 1/0 THHN (Fases) 1 x 1 # 2 THHN (Neutro) 1 x 1 # 2 THHN (Tierra) Tubería de 2" de diámetro -PVC
A170408 | Partida | pl | Alimentador desde Panel PBP hasta Panel PE, conteniendo: | 516.63
2 x 1 # 2 THHN (Fases) 1 x 1 # 4 THHN (Neutro) 1 x 1 # 4 THHN (Tierra) Tubería de 2" de diámetro -PVC
|  |  | Total JB3.13.03 | 1
JB3.13.04 | Capítulo |  | SISTEMA DE GENERACIÓN Y COMBUSTIBLE | 1
A170901 | Partida | ud | Generador G1 90 kW, Standard, uso Stand By, Voltaje 240/120 Volts, 60 Hz.. | 1
A170902 | Partida | pa | Tanque de combustible 200 Galones. | 1
A170903 | Partida | pa | Sistema de Combustible de Llenado de Tanque principal, llenado de Day Tanks y venteo/Rebose de combustible, en tuberías de 2", a | 1
A170904 | Partida | pa | Sistema de Combustible de Llenado de Generador, en Tubería de 2" y 1 1/2" de diámetro, codos, filtros, T, accesorios, soporteria | 1
A170905 | Partida | m2 | Sistema de Insonorización de cuarto de Generación | 50
A170906 | Partida | ud | Base de concreto para Generador 1 | 1
A170907 | Partida | ud | Puerta acústica (Louver) para la entrada de aire Fresco | 1
A170908 | Partida | ud | Ventanas acústicas (Louver) para la descarga de aire Caliente. | 1
A170909 | Partida | pa | Sistema de escape de Generadores desde cuarto de generador, hasta parte frontal del proyecto, suspendida en la pared colindante | 1
A170910 | Partida | pa | Acople de generador a recamara muro de descarga, zinc galvanizado. | 1
A170911 | Partida | pa | Materiales varios | 1
|  |  | Total JB3.13.04 | 1
JB3.13.05 | Capítulo |  | LUMINARIAS Y EXTRACTORES | 1
A170501 | Partida | ud | Luminaria de jardin, 25W | 23
A170502 | Partida | ud | Luminaria de pared tipo Aplique, 25W | 4
A170503 | Partida | ud | Luminaria de techo, 15W, 1300 lumens (L2) | 19
A170504 | Partida | ud | Luminaria de techo, 64W, 7500 lumens (L3) | 1087
A170505 | Partida | pa | Materiales varios | 1
|  |  | Total JB3.13.05 | 1
JB3.13.06 | Capítulo |  | ACOMETIDA PRINCIPAL DE TELEFONO Y TV CABLE | 1
A170801 | Partida | ud | Tubería 2" IMC | 40
A170802 | Partida | ud | Coupling 2" IMC | 2
A170803 | Partida | ud | Condulet 2" | 2
A170804 | Partida | pl | Tubería 2" PVC SDR26 | 1000
A170805 | Partida | ud | Conector 2" PVC | 20
A170806 | Partida | ud | Curva 2" PVC | 12
A170807 | Partida | ud | Registro 16x16x4" NEMA 1 | 4
A170808 | Partida | ud | Registro 14x14x4" NEMA 1 | 4
A170809 | Partida | pl | Tubería 1" PVC SDR26 | 200
A170810 | Partida | ud | Conector 1" PVC | 6
A170811 | Partida | ud | Curva 1" PVC | 3
A170812 | Partida | ud | Registro 10x10x4" NEMA 1 | 5
A170813 | Partida | pa | Materiales varios | 1
|  |  | Total JB3.13.06 | 1
JB3.13.07 | Capítulo |  | SERVICIOS TECNICOS | 1
A170701 | Partida | pa | Mano de Obra Instalaciones Eléctricas. | 1
A170702 | Partida | pa | Puntos de energia en obra | 1
Puntos de energía en obra, conteniendo: panel de breakers, salidas 110, salidas para 220V, breakers y cable desde punto de conexión hasta lugar de colocación de panel.
|  |  | Total JB3.13.07 | 1
|  |  | Total JB3.13 | 1
JB3.14 | Capítulo |  | CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO | 1
A135010 | Partida | cotz | Carpinteria en aluminio y vidrio según detalles arquitectonicos | 1
A135015 | Partida | cotz | Divisiones interiores de baños | 1
|  |  | Total JB3.14 | 1
JB3.15 | Capítulo |  | CARPINTERÍA EN MADERA | 1
A125010 | Partida | cotiz | Carpinteria en madera (Pino americano tratado) según detalles arquitectonicos | 1
|  |  | Total JB3.15 | 1
JB3.16 | Capítulo |  | MISCELÁNEOS | 1
A260101 | Partida | pa | Limpieza constante y final de obra | 1
A270102 | Partida | pa | Movimiento de materiales desde punto de acopio hasta pie de obra | 1
|  |  | Total JB3.16 | 1
|  |  | Total JB3 | 1
JB4 | Capítulo |  | EXTERIORES | 1
A300100 | Partida | pa | Trabajos de obra civil varios en exteriores | 1
A300101 | Partida | pa | Trabajos exteriores area de recreación en edificacion | 1
A300201 | Partida | pa | Obras civil de instalaciones hidrosanitarias según diseño | 1
|  |  | Total JB4 | 1
|  |  | Total 0 | 1